Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области

«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»

ПЛАН  ЗАНЯТИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Дата: 23.10.2024

Профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Мастер производственного обучения: Баширов Мурсал Илхамович

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Раздел 2: Электромонтажные работы

Тема занятия: Монтаж открытой электропроводки с установкой светильников со светодиодными лампами

Цель занятия:

Дидактическая: изучить с учащимися принцип работы электрической схемы, научить выполнять сборку и монтаж электрической схемы согласно чертежа. Выявлять и устранять неисправности в схеме.

Развивающая: формирование навыков работы учащихся по сборке схем с использованием установочных аппаратов согласно чертежа.

Воспитательная: воспитание у учащиеся внимательности, ответственности, трудовой дисциплины, экономного расходования провода, культуру труда и меры по предупреждение утомляемости.

Методическая: освоение, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.

Тип занятия: урок по изучению трудовых приёмов и операций

Вид занятия: практическое занятие

Материально – техническое оснащение занятия:

- карточки – задание;

- инструкционные карты;

- установочные аппараты (одноклавишные выключатели открытой установки 10А, светодиодный светильник, 12 Вт, бокс с крышкой КМПн 2/2, распределительные коробки 65х65х50, автоматические выключатели IEK BA47-29, 1Р, 6А, розетка штепсельная);

- провода ПУГВ 1х0,75 (красный, синий), клеммники WAGO 222-413;

- электромонтерский инструмент (мультиметр, набор отверток, пассатижи, монтажный нож, индикаторная отвертка, молоток), скобы для крепления провода, изолента;

Методы обучения: наглядные, практические, словесные.

Методы проведения занятия:

- Репродуктивный метод;

- Метод демонстрации;

- Метод трудовых приёмов.

Используемая литература:

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – Изд. 14-е, М.: «Академия», 2023.

2 Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация Технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования – М.: «Академия», 2023.

Место проведения: Электромонтажная мастерская ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»

Время на тему: 6 часов.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. Организационная часть занятия: 10 мин.

- Доклад дежурного о наличии обучающихся.

- Проверка внешнего вида обучающихся и готовности к занятию (соответствия одежды обучающихся, требования производственной санитарии и безопасности труда).

II. Вводный инструктаж – 60 мин.

- Сообщение темы занятия, целей занятия и порядок проведения занятия.

Повторение пройденного материала:

2.1 Устный опрос обучающихся по следующем вопросам:

- разметка мест установки установочных аппаратов;

- установка и крепление установочных аппаратов;

- подсоединение провода к контактам установочных аппаратов;

- соединение проводов в распределительной коробке   - техническая безопасность при прокладке провода;

- требования к инструменту, применяемому в работе.

2.2 Объяснение нового материала

Объяснение назначения данной операции в освоение профессии, последовательность выполнения задания по инструкционной карте, уделить внимание на оборудование и рабочий инструмент, продемонстрировать и объяснить трудовые приемов и действий по сборке схемы, разъяснить требования техники безопасности при сборке схем.

2.3 Закрепление нового материала:

Устный опрос обучающихся по следующим вопросам:

- принцип работы схемы;

- требования, предъявляемые к прокладке и креплению трасс электропроводки;

- требования, предъявляемые к установке установочных аппаратов;

- оконцевание и присоединение проводов к контактам установочных аппаратов;

- техника безопасности при сборке схемы.

2.4 Задание на занятии:

- изучение инструкционной карты (приложение 1);

- сборка схемы, согласно инструкционной карты.

III. Самостоятельная работа  обучающихся и текущее инструктирование – 220 мин.

- Распределение обучающихся по рабочим местам, назначение дежурного (бригадира).

- Осуществление организованного начала работы.

- Регулярный обход рабочих мест обучающихся с целью оказания консультативной или практической помощи при сборке схемы. Во время обхода рабочих мест следить за правильным выполнением трудовых приемов и операций, умением пользоваться инструментом, за соблюдением правил техники безопасности, за порядком на рабочих местах и экономным расходованием провода, контролировать соблюдение технологического процесса, рациональным использованием рабочего времени, добиваться высокой производительности труда.

- Обращать внимание на работу слабых обучающихся, оказывать им практическую помощь при выполнении задания. Развивать у них способность организовывать и планировать работу, вырабатывать усидчивость, ответственность и веру в свои силу, подтягивать всех обучающихся до уровня сильных обучающихся.

- При обнаружении часто встречающихся ошибок проводить дополнительный инструктаж по разбору затруднений в работе, характерных для большинства обучающихся.

- Проводить индивидуальную работу с сильными инициативными обучающимися, вводить типичные ошибки по сборке схемы, способствовать развитию у них творческого мышления.

- Побуждать обучающихся к самоконтролю, не давать обучающимся готовых указаний как исправить ошибку, добиваться, чтобы они сами поняли, осознали ее, нашли способ устранения.

- Когда схема будет собрана, обучающийся визуально и с помощью мутиметра проверяют правильность сборки схемы, исправляют ошибки и предъявляют для поверки мастеру.

- Приёмка и оценка работ обучающихся (после проверки схемы разбираются, сдаётся инструмент и материалы для работы).

- Уборка рабочих мест.

IV. Заключительный инструктаж – 10 минут

Подведение итогов работы за учебный день, сообщение о выполнении цели занятия. Разбор причин появления наиболее характерных недочетов в работе, их предупреждение и исправление, состояние трудовой дисциплины, соблюдение правил техники безопасности. Сообщить оценки каждого обучающегося, анализируя их.

Мастер производственного обучения     _____________        М.И. Баширов

Приложение 1 - Инструкционная карта

Профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Мастер производственного обучения: Баширов Мурсал Илхамович

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Раздел 2: Электромонтажные работы

Тема занятия: Монтаж открытой электропроводки с установкой светильников со светодиодными лампами

Цель занятия:

Дидактическая: изучить с учащимися принцип работы электрической схемы, научить выполнять сборку и монтаж электрической схемы согласно чертежа. Выявлять и устранять неисправности в схеме.

Развивающая: формирование навыков работы учащихся по сборке схем с использованием установочных аппаратов согласно чертежа.

Воспитательная: воспитание у учащиеся внимательности, ответственности, трудовой дисциплины, экономного расходования провода, культуру труда и меры по предупреждение утомляемости.

Методическая: освоение, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.

Материально-техническое оснащение занятия:

- карточки – задание;

- инструкционные карты;

- установочные аппараты (одноклавишные выключатели открытой установки 10А, светодиодный светильник, 12 Вт, бокс с крышкой КМПн 2/2, распределительные коробки 65х65х50, автоматические выключатели IEK BA47-29, 1Р, 6А);

- провода ПУГВ 1х0,75 (красный, синий), клеммники WAGO 222-413;

- электромонтерский инструмент (мультиметр, набор отверток, пассатижи, монтажный нож, индикаторная отвертка, молоток), скобы для крепления провода, изолента;

- стенд макет с образцами прокладки трассы электропроводки;

- образец собранной схемы.

Норма времени на выполнения работы – 220 минут

- Задание выполняется в учебной мастерской ГПОУ ТО «ТГМК им.Н.Демидова» на учебных стендах.

- Собрать схему согласно требований и параметров.

Технология выполнения работы

- Изучить полученную инструкционную карту.

- Изучить электрическую схему.

- Разметить на щите места установки бокса, светильника, выключателя и распределительной коробки.

- Разметить трассы прокладки электропроводки.

- Подготовить к монтажу провода:

а) нарезать по размеру;

в) снять изоляцию (10 мм, с обеих сторон).

- Установить на щите бокс, светильник, выключатель и распределительную коробку.

- Установить на щите согласно требованиям ТУ скобы для крепления электропроводки.

- Проложить на щите трассы электропроводки.

- Подключить установочные аппараты к трассе электропроводки.

10. Произвести соединение проводов в распределительной коробке по схеме с помощью клеммников WAGO.

11. Самостоятельный обзор и проведение прозвонки с помощью мультиметра.

12. Проверка работоспособности схемы (включение только с разрешения и под контролем мастера п/о).

13. Разобрать схему.

14. Проверить исправность установочных аппаратов и инструмента.

15. Убрать рабочее место и сдать мастеру п/о.

Схема для сборки

Критерии оценок

| Оценка | Показатели |
| --- | --- |
| «5» | Схема собрана правильно. Все требования к монтажу и сборке схемы выполнены. |
| «4» | Схема собрана правильно. Допущена ошибка в одном из требований. |
| «3» | Схема собрана правильно. Допущено две ошибки в требованиях. |
| «2» | Схема не работает. Нарушены правила т/б. |

Техника безопасности при работе

- При выполнении задания пользоваться только исправным инструментом.

- Сборку схем производить при полностью обесточенном тренажере.

- После каждой сборки схему предъявлять для проверки мастеру п/о и получить разрешение на включение в сеть.